| 名称 | 规格要求 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 双开门冰箱 | 容量≥186升 | 4 |
| 双开门冰箱 | 外型尺寸≤70*50*170，冷藏≥110升 | 1 |
| 冰箱 | 六开门立式，全冷冻，参考尺寸1800*2000*750mm | 1 |
| 除湿机 | 除湿范围≥40平方米 | 10 |
| 医用标本冷藏柜 | 有效容积≥890升 | 4 |
| 洗衣机 | 8公斤 | 1 |
| 滚筒洗衣机 | 10公斤 | 1 |